Рекламационный акт.

_____________________  ___________________  _________________ Дата_____________________

предприятие                                                                                               город

Трехфазный асинхронный двигатель

________________  ____________  ________  __________  ______________   ____________

тип                                заводской номер                  количество      мощность кВт       монтажное исполнение       напряжение

________________  ____________________________________________________________

дата   изготовления                                       дата и организация, в которой приобретен двигатель

- Сведения об изделии, на котором установлен двигатель:

______________________   _______________  __________________  ___________________

наименование                          тип                                             номер                            дата изготовления

_________________________________    _________________________________________________________________________________

дата ввода  в эксплуатацию                                                       назначения оборудования

____________________________________________   _______________________________________________________________________

разработчик и изготовитель изделия                                  способ соединения двигателя с приводным механизмом (муфта, шкив и др.)

____________________________________________________________________________________________________________________

направление выходного конца вала (вертикальное, горизонтальное и др.)

- Описание работ, выполненных с двигателем  до его ввода в эксплуатацию (указать схему  подключения обмоток статора - ∆ или Y  и напряжение сети)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.          Условия эксплуатации двигателя в составе изделия:

температура окружающей среды _________ наличие пыли, ее характер________________________________

влажность воздуха в помещении _____________аппараты защиты (марка и номинальные данные автоматического выключателя, магнитного пускателя и теплового реле) _______________________________

_____________________________________________________________________________________________

источник питания:3-х  фазная сеть, преобразователь частоты, механический вариатор, величина напряжения на клеммах двигателя _______потребляемый двигателем ток ______________________________

величине радиальной и осевой нагрузок (при наличии)______________________________________________

вибрация в местах крепления двигателя при работе в составе изделия _________________________________

периодичность и дата последнего технического обслуживания _______________________________________

режим работы: продолжительный, повторно – кратковременный, иной ___________________________

Дата выхода из строя___________________________ Наработка (в часах)______________________________

- Описание неисправности (изложение всех работ, проведенных с двигателем после ввода в эксплуатацию до обнаружения неисправности, фотографии в электронном виде  при наличии технических возможностей)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.        Предполагаемый дефект  двигателя с обоснованием, в т.ч  описание технического состояния  приводимого механизма  и пускозащитной аппаратуры на момент выхода из строя двигателя

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

6.       Заключение комиссии

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Члены комиссии

М.П

__________________________  ___________________________

Должность                                          Подпись                                          ФИО

_________________________________   __________________________________

Должность                                                    Подпись                                                    ФИО

_________________________________   ___________________________________

Должность                                                    Подпись                                                    ФИО